                                                                                                              
                         УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                      « ____ » ___________________ 2022 г.
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

	1.
	Основание для проектирования
	
	1.1
1.2


	Адресная инвестиционная программа на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов (распределение средств по строке: «Проектно-изыскательские работы»).

Градостроительный план земельного участка 
    


	2.

3.
	Заказчик

Генпроектировщик
	
	2.1
3.1
	СПб ГКУ «Фонд капитального строительства 
и реконструкции».

В соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ 
от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



	4.
	Вид строительства
	
	4.1
	Строительство.


	5.
6.


	Источник финансирования

Стадийность проектирования


	
	5.1
6.1
	Бюджет Санкт-Петербурга.
Проектная документация.
Рабочая документация.


	7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.
	Назначение и основные показатели объекта 
Требования к размещению стоянок и мест хранения автомобилей

Основные требования к архитектурно-планировочному решению, к отделке здания

Основные требования к конструктивным

решениям, к материалам несущих и ограждающих конструкций

Основные требования к инженерному обеспечению, инженерному и технологическому оборудованию

Требования к обеспечению доступа инвалидов
Требования к благоустройству и малым             архитектурным формам

	
	7.1

7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
8.1
9.1

9.2

9.3

9.4
9.5
9.6
9.7
10.1

10.2
10.3

10.4

10.5

10.6
11.1

11.2

11.3

11.4
11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

 11.10

   11.11
11.12
11.13

11.14

11.15

11.16

11.17
11.18
11.19
11.20

11.21

11.22

11.23
12.1
13.1

	 ДОУ
Планируемая наполняемость –  
Плавательный бассейн  .
Зал для физкультурных занятий  .

Музыкальный зал  .

Общая площадь здания не более     .
Состав и площади предусмотреть в соответствии                               с требованиями свода правил (далее – СП)                              СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования (с Изменением №1)», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения», СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения                 СНиП 35-01-2001», СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования», 
СП 310.1325800.2017 «Бассейны для плавания. Правила проектирования», санитарных правил и норм (далее – СанПиН) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и иными действующими нормативно-правовыми документами с учётом предложений Пользователя и рекомендаций заводов - поставщиков технологического оборудования.

В соответствии с действующими нормативными документами.

Архитектурно-планировочные решения разработать                в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020,                  СП 118.13330.2012, СП 252.1325800.2016,                                 СП 2.4.3648-20, СП 310.1325800.2017, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и иными действующими нормативными документами.

Предусмотреть применение вентилируемых фасадных систем в соответствии с Региональным методическим документом (далее – РМД) РМД 51-25-2015 «Рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации фасадных систем для нового строительства, реконструкции и ремонта жилых и общественных зданий в Санкт-Петербурге» (применяемые фасадные системы согласовать с Заказчиком).

Предусмотреть устройство пандусов и поручней                              с ограждениями на входах в здание для обеспечения свободного доступа маломобильных групп населения.
Планировочные решения здания должны обеспечивать беспрепятственное прохождение лиц с ограниченными возможностями, в т.ч.: на креслах-колясках, ходунках, каталках (предусмотреть обязательное наличие поручней из нержавеющей стали; комплексных систем средств информации и сигнализации об опасности для маломобильных групп населения, включающих визуальную, звуковую и тактильную информацию).
1.В основной группе помещений применить улучшенную отделку, технических – простую.
2. Разработать чертежи раздела «Архитектурные решения интерьера» по межгосударственному стандарту (далее – ГОСТ) ГОСТ 21.507-81 «Система проектной документации для строительства. Интерьеры. Рабочие чертежи» на следующие помещения:

- общая входная группа,
- зал музыкальных занятий,
- бассейн,
- зал физкультурных занятий, 
- медицинский блок;

- общие коридоры и холлы (1 вид),
- игровые, спальни.  

3. Разработать планы полов:
- с нанесением размеров, привязкой к осям, отметок в местах перепада высот;
- разработать рисунок покрытия пола с указанием применяемых материалов, номерами колеров (согласно общеприменяемых колеровочных систем);
- показать размещение стационарного оборудования, внутреннего озеленения и др.

4. Разработать развёртки стен: 

- с нанесением размеров, привязкой к осям;
- с указанием материала отделки, применяемых материалов, номерами колеров (согласно общеприменяемых  колеровочных систем);
 - с размещением мебели, элементов монументально - декоративного оформления.
5. Разработать планы потолков:
- с нанесением размеров, привязкой к осям;
- рисунок, конструкция потолка; 

- размещение световых приборов, вентрешёток и др. элементов с их маркировкой и занесением в спецификацию (для элементов, не учтённых в основных комплектах чертежей).
6. Предоставить сертификаты на все применяемые отделочные материалы.

7. Согласовать общую концепцию отделки вышеперечисленных помещений.  Для согласования представить трёхмерную визуализацию интерьеров.

Предусмотреть сырьевую столовую на расчетное количество детей.
Предоставить сертификаты на все применяемые отделочные материалы.
В соответствии с классификацией сооружений (приложение А ГОСТ  27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения») класс сооружения устанавливается КС-2. В соответствии с СП 250.1325800.2016 «Здания и сооружения. Защита от подземных вод» класс сооружения по условиям эксплуатации – I. Уровень ответственности здания – нормальный.
Разработать технические условия по применяемым строительным материалам и конструкциям (согласовать с Заказчиком). Предусмотреть соответствие применяемых материалов и конструкций требованиям Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Применить строительные и отделочные материалы отечественного производства. При необходимости учесть сведения Реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, опубликованного в государственной информационной системе промышленности.

При необходимости применения импортных материалов предусмотреть их согласование с Заказчиком. 
Конструктивные решения выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.

Проектные решения должны обеспечивать долговечность конструкций и оснований здания с учетом условий эксплуатации, а также расчетного срока службы (в соответствии с ГОСТ 27751-2014, СП 248.1325800.2016 «Сооружения подземные. Правила проектирования»).

Инженерное обеспечение разработать в соответствии с техническими условиями и исходными данными для проектирования инженерных ведомств города, с учётом требований Пользователя, категории по надежности электроснабжения и теплоснабжения здания, действующими нормативными документами.
Применить инженерное и технологическое оборудование отечественного производства. При необходимости учесть сведения Реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, опубликованного в государственной информационной системе промышленности.
При необходимости применения импортного оборудования, предусмотреть его согласование с Заказчиком. Предоставить сведения о процентном соотношении импортного и отечественного оборудования, применённого на объекте.
Разработать проект индивидуального теплового пункта
и узлов учета тепловой энергии, системы водоснабжения, электроснабжения и узлов присоединения к сетям внешнего энергоснабжения с учётом действующих норм
и правил, и согласовать его с поставщиками энергоресурсов. Категорию потребителей теплоты по  надежности теплоснабжения принять – вторую, в соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

Предусмотреть применение энергоэффективного оборудования с целью снижения водопотребления, теплоснабжения, электроснабжения.
Предусмотреть мероприятия:

- для индивидуального автоматического регулирования теплового комфорта;
- для индивидуального регулирования освещения;

- по контролю источников внутреннего загрязнения для уменьшения влияния на качество микроклимата.

Предусмотреть оснащение здания приборами учета энергоресурсов с возможностью дистанционного снятия показаний.
Предусмотреть применение энергоэффективных установок освещения в соответствии с действующими нормативными документами. Уточнить параметры применяемого оборудования и перечень помещений (мест), подлежащих освещению данными источниками света. Управление освещением выполнить в соответствии с требованиями  и правилами проектирования и монтажа электроустановок.

Предусмотреть установку лифтов (подъемников) отечественного производства, удовлетворяющих пожарным и санитарным требованиям, а также требованиям по доступности маломобильных групп населения (в т.ч. на креслах - колясках и ходунках). Обеспечить наличие системы звукового оповещения и «Азбуки Брайля» (алфавита для слепых) на кнопках управления лифта.

Предусмотреть применение устройств компенсации реактивной мощности двигателей лифтового хозяйства, насосного и вентиляционного оборудования.
Разработать задания заводу-изготовителю на нестандартное оборудование (при необходимости).
Предусмотреть разработку программы проведения пусконаладочных работ, в т.ч бассейна (предоставляется Заказчику отдельным документом).

Спецификации технологического монтируемого и не монтируемого оборудования выделить в отдельные тома с указанием технических характеристик, стоимостных показателей и заводов-поставщиков и согласовать с Пользователем и Заказчиком. Разработанную документацию предоставить в бумажном и электронном виде. Согласовать с администрацией района.
Разработать раздел проектной документации «Сети связи» (подключение объекта к единой мультисервисной телекоммуникационной сети (далее – ЕМТС)), в соответствии с техническими условиями Комитета по информатизации и связи (далее – КИиС)                              (РМД 11-22-2013 «Руководство по проектной подготовке капитального строительства в Санкт-Петербурге»). Предусмотреть помещение серверной площадью не менее 9 м² (уточняется проектной документацией) и запроектировать к нему кабельную канализацию, для прокладки кабеля ЕМТС (способ прокладки уточняется проектной документацией) от точки подключения к сети ЕМТС в соответствии с ТУ КИиС до помещения серверной. 

Предусмотреть системы автоматизации
и диспетчеризации, систему центрального приема кабельного телевидения, структурированную кабельную систему и локальную вычислительную сеть, радиофикацию, систему телефонной связи с выходом
в телефонную сеть общего пользования, систему электрочасофикации и единого времени для всего здания.

Предусмотреть помещения для размещения автоматизированных рабочих мест диспетчера и охраны. 
Разработать и согласовать в установленном порядке однолинейную схему электроснабжения объекта от точки подключения до главного распределительного щита объекта.

Предусмотреть устройство автоматического ввода резерва (для электроснабжения потребителей по                 1-ой категории надёжности, при их наличии; учесть нормируемое время автоматического переключения на резервный источник), в соответствии с 
ГОСТ 30331.1-2013 «Электроустановки низковольтные. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения».

Предусмотреть систему молниезащиты, заземления и уравнивания потенциалов.
Предусмотреть установку тепловых завес в тамбурах (при необходимости), теплый пол на обходных дорожках бассейн.

На внутреннем водопроводе предусмотреть краны для полива прилегающей территории (количество определить проектной документацией).
Предусмотреть устройство охранно-защитной дератизационной системы.

Предусмотреть систему водоподготовки бассейна в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53491.1-2009 «Бассейны. Подготовка воды. Часть 1. Общие требования», СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» и иными действующими нормативными документами.
В соответствии с требованиями СП 59.13330.2020,                    СП 138.13330.2012 и иных нормативных документов. 
Предусмотреть:

- ограждение и наружное освещение территории с автоматическим регулированием;

- подъездные пути с твёрдым покрытием, покрытие пешеходных дорожек согласовать с Заказчиком;

- ограждение газонов;

- устройство спортивных и игровых площадок с искусственным покрытием (при необходимости предусмотреть устройство дренажной системы);
- теневые навесы для каждой группы детей;

- контейнерную площадку закрытого типа;

- площадку с навесом и установкой малых архитектурных форм для хранения велосипедного транспорта, самокатов, колясок, санок, в соответствии с действующими нормативными документами.


	14.
	Требования к разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
	
	14.1

14.2
	В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008                № 123-ФЗ, Федеральным законом от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» и иными действующими нормативными документами. 

Предусмотреть документацией оснащение объекта: системой автоматической пожарной сигнализации                       (с дублированием сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации); системой автоматического пожаротушения (при необходимости); системой оповещения и управления эвакуацией.


	15.
	Требования к разработке
сметной документации


	
	15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6
15.7
15.8
15.9

	Сметную документацию разрабатывать в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – Минстрой России) от 04.08.2020 № 421/пр. «Об утверждении методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» и законодательством в области сметного нормирования, действующим на момент проведения проверки достоверности определения сметной стоимости. В случае применения базисно-индексного метода сметную документацию разработать на основе территориальных сметных нормативов Санкт-Петербурга ТСНБ (территориальная сметно-нормативная база)  «ГОСЭТАЛОН 2012» в редакции, действующей на момент разработки сметной документации, с пересчетом базовых цен в текущий уровень цен с использованием индексов пересчета сметной стоимости строительства объекта. В случае использования ресурсного метода сметную документацию разрабатывать на основе (ГЭСН-2020) (Государственные элементные сметные нормы) с применением действующих нормативов.

Сводный сметный расчет и объектные сметы выполнить в двух уровнях цен:

- в текущем уровне цен;

- в базовом уровне цен путём деления текущего уровня цен на комплексный индекс по виду объекта строительства.

В сметной документации предусматривать затраты на пусконаладочные работы по инженерным сетям и оборудованию, в том числе с учетом п.п. 122-128 Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – Минстрой России) от 04.08.2020 № 421/пр. «Об утверждении методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».

Выделить в отдельную смету немонтируемое и монтируемое оборудование, мебель, инвентарь. Объём и стоимость немонтируемого и монтируемого оборудования, мебели и инвентаря подлежащих поставке для оснащения объекта, следует определять в соответствии с требованиями соответствующих Территориальных сборников отраслевых сметных норм затрат на оборудование и инвентарь объектов социальной инфраструктуры. При определении стоимости немонтируемого и монтируемого оборудования, мебели и инвентаря необходимо руководствоваться Реестром товаров для обеспечения нужд Санкт-Петербурга, издаваемым СПб ГБУ «Центр мониторинга и экспертизы цен». Смета немонтируемого и монтируемого оборудования, мебели и инвентаря формируется в разрезе каждого помещения объекта с детализацией по видам немонтируемого и монтируемого оборудования, мебели, инвентаря и указанием их объёмов и стоимости. В случае составления сметной документации ресурсным методом, стоимость монтируемого и немонтируемого оборудования определять в соответствии с Федеральной государственной информационной системой ценообразования в строительстве и действующими нормативами».

При определении стоимости и комплектации систем безопасности объекта следует руководствоваться Территориальным сборником сметных норм затрат на проектные, монтажные, пусконаладочные работы и оборудование комплексных систем обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры              Санкт-Петербурга.

Накладные расходы и сметную прибыль начислять
в соответствии с действующими нормативными документами.

В локальных сметах при выборе материалов
и оборудования необходимо руководствоваться
ТССЦ-2001 (Территориальный сборник сметных цен), Реестром товаров для обеспечения нужд                               Санкт-Петербурга, издаваемым СПб ГБУ «Центр мониторинга и экспертизы цен». При отсутствии
в указанных сборниках цен на материалы и оборудование возможно применение стоимостных предложений производителей и (или) поставщиков соответствующих ресурсов. В этом случае представить расчет-обоснование цен на товары и материалы (конъюнктурный анализ), оформленный в соответствии с требованиями п.п. 61,                     72 приказа Минстроя России от 05.06.2019 № 326/пр «Об утверждении Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства». При ссылке на прайс-лист в локальной смете указать местоположение обосновывающего документа (номер тома, страницу, позицию). Стоимость материальных ресурсов и оборудования в текущем уровне цен должна быть определена путем выбора минимальной отпускной цены. Стоимостные предложения должны быть оформлены соответствующим образом (заверены подписью и печатью подрядной организации со штампом «Копия верна», страницы пронумерованы, проставлены номера позиций в перечне материалов) с указанием даты, стоимости в рублях (с НДС (налог на добавленную стоимость) в процентах или без НДС, с учетом или без учета стоимости доставки, монтажа, наладочных работ). В процессе проектирования направлять в СПб ГБУ «Центр мониторинга и экспертизы цен» перечень материалов и оборудования, отсутствующих в ТССЦ-2001, для включения в номенклатуру сборников. В случае применения ресурсного метода стоимость материалов и оборудования принять в соответствии с Федеральной государственной информационной системой ценообразования в строительстве (далее – ФГИС ЦС). При применении оборудования индивидуального изготовления, при отсутствии во ФГИС ЦС, учитывать его стоимость
по коммерческим предложениям заводов-изготовителей в соответствии с утвержденной методикой ФГИС ЦС.

Представить Заказчику на согласование расчет трудозатрат на проектно-изыскательские работы согласно установленной форме.

После получения положительного заключения государственной экспертизы разработать Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ по форме, приведенной в Приложении № 5 к приказу Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства». Проект сметы контракта составить в уровне цен сметной документации, получившей положительное заключение, по форме, приведенной в Приложении № 6 к приказу Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр. Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) и проект сметы контракта согласовать с Заказчиком, представить в бумажном и электронном виде в редактируемом формате (Excel).



	16.
17.
	Основные требования к ПОС

Требования к разработке раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
	
	16.1

16.2

16.3
16.4
16.5
16.6
16.7

16.8

16.9

16.10

17.1


	В объеме требований СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004», методических документов в строительстве МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ» и иных действующих нормативных документов. ПОС согласовать при необходимости с Управлением садово-паркового хозяйства, Государственной инспекцией безопасности дорожного движения, СПб ГКУ «Центр комплексного благоустройства», администрацией района, Заказчиком и иными ведомствами и службами.

При отсутствии возможности подключения
к существующим инженерным сетям на период строительства предусмотреть применение альтернативных автономных источников (затраты учесть в сметной документации).
Предусмотреть установку временных узлов учета
на проектируемые временные сети и согласовать
с эксплуатирующими организациями в части, присоединения временных инженерных сетей
к действующим сетям, в соответствии с полученными техническими условиями.

Предусмотреть мероприятия по восстановлению нарушенного благоустройства за границами строительной площадки (при необходимости).

Стесненные условия производства строительно-монтажных работ (при наличии) обосновать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Рассмотреть возможность привлечения студенческих строительных отрядов при выполнении строительно-монтажных работ (отобразить в проектной документации).

Разработать ведомость объемов работ на строительство титульных «Временных зданий и сооружений»
по согласованному с Заказчиком перечню титульных временных зданий и сооружений строящегося объекта.

Разработать в составе раздела «ПОС» проектное решение по устройству временного ограждения и устройству временных дорог из железобетонных плит (с обоснованием оборачиваемости в период строительства) в пределах выделенных границ проектирования.

Разработать решения по устройству временного водоотведения (водопонижения) для выполнения строительно-монтажных работ нулевого цикла
с согласованием места сброса воды со всеми заинтересованными службами, организациями
(при необходимости).

Подготовить и предоставить Заказчику ведомость основных объемов строительно-монтажных работ.
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» выделить в отдельный том с выполнением необходимых расчетов и обоснованием соответствия проектных решений санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям в области охраны окружающей среды.


	18.
	Требования по энергетической эффективности и оснащённости зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов

	
	18.1

18.2


	Предусмотреть комплекс мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления здания, в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», РМД 23-16-2019 «Рекомендации по обеспечению энергетической эффективности жилых и общественных зданий» и согласовать с Заказчиком. 

Обеспечить категорию энергетической эффективности здания согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» не ниже класса «А» (уточняется проектной документацией).


	19.
	Требования к разработке систем охранной сигнализации и коллективной безопасности 
	
	19.1
19.2
	Разработать в соответствии с Техническими условиями Комитета по информатизации и связи согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга                         от 03.06.2009 № 636 «Об оснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга» систему охранной сигнализации; систему охранно-тревожной сигнализации (с выводом сигнала на пульт                         ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области» и в СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр»); систему наружного и внутреннего видеонаблюдения здания; в т.ч. интегрирующий комплекс приема, обработки и хранения видеоинформации; систему контроля доступа, в том числе с оборудованием дверей видеодомофоном; систему контроля загазованности (сигнализатор загазованности) при необходимости; диспетчеризацию по согласованию с                                                 СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр» (далее - 
СПб ГКУ «ГМЦ»).
Предусмотреть присоединение объекта к региональной автоматизированной системе центрального оповещения населения Санкт-Петербурга в соответствии
с техническими условиями Комитета по информатизации и связи, СПб ГКУ «ГМЦ» (РМД 11-22-2013).


	20.
21.
	Требования о необходимости выполнения демонстрационных материалов, их составе и форме

Сроки и этапность    строительства

	
	20.1
21.1

	Демонстрационные материалы выполнить в объеме, необходимом для согласования в КГА и для организации выставки в рамках проведения информирования населения (при необходимости). Эскизы цветовых решений для внутренних помещений и интерьеры согласовать с Заказчиком, Комитетом по образованию и администрацией района.
В один этап. Продолжительность строительства определить проектной документацией в соответствии с нормативными документами.


	22.

	Требования о порядке проведения согласования


	
	22.1

22.2

22.3

22.4
22.5

22.6

22.7
22.8
22.9
22.10
22.11


	Основные планировочные и функциональные решения согласовать с Заказчиком, Комитетом по образованию, и администрацией района.
Получение технических условий инженерных ведомств города и согласования с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Проектировщиком (при участии Заказчика). Поставщика услуг согласовать с Заказчиком.

Разработать паспорт тепловых нагрузок и комплект паспортов систем теплопотребления, согласовать                     в энергоснабжающих организациях.

Согласовать проект индивидуального теплового пункта
и узлов учета тепловой энергии, системы водоснабжения, электроснабжения и узлов присоединения к сетям внешнего энергоснабжения с поставщиками энергоресурсов и другими заинтересованными организациями.
Согласовать размещение объекта в приаэродромной  территории с заинтересованными ведомствами
и службами.

Согласовать рабочую документацию по инженерным системам (внутренним, наружным) в электроснабжающих, теплоснабжающих и иных заинтересованных ведомствах города.

Обеспечить согласование сводного плана инженерных сетей в отделе подземных сооружений КГА.

Обеспечить согласование архитектурно-градостроительного облика объекта в КГА.
Согласовать планировку помещений пищеблока и размещение технологического оборудования с Управлением социального питания.
Состав рабочей документации согласовать с Заказчиком.

Обеспечить одновременное прохождение государственной экспертизы и получение положительного заключения по проектной и рабочей документации.


	23.
	Состав и содержание проекта

	
	23.1
23.2

23.3

23.4

23.5
23.6
23.7
23.8
23.9


	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в объеме достаточном для прохождения экспертизы и обеспечения строительства, Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ и иными действующими нормативно-правовыми документами.
Разработать документацию «Комплексные системы обеспечения безопасности» в соответствии                                     с постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
№ 636 от 03.06.2009 и «ТУ на проектирование комплексных систем обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга», обеспечить возможность передачи информации в сеть ЕМТС. Согласовать все перечисленные разделы 
в Комитете по информатизации и связи.

Разработать раздел «Схема планировочной организации земельного участка» в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.06.2016 № 524 «О Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга».
Разработать в составе проектной документации градостроительную документацию (при необходимости):

- проведение работ по межеванию земельного участка;

- для размещения строительного городка и (или) складирования материалов за границами выделенного земельного участка оформить дополнительные земельные участки.

Разработать в составе раздела 12 проектной документации подразделы:

- «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»;

- «Схема организации дорожного движения на период строительства объекта» (при необходимости)
с составлением ведомости объемов работ по выполнению данных решений за границами проектирования. Затраты учесть в сметной документации;

- «Система видеонаблюдения на время проведения строительно-монтажных работ». Предусмотреть комплекс мероприятий для обеспечения возможности Заказчику и Комитету по строительству организации круглосуточной системы видеонаблюдения за ходом выполнения строительно-монтажных работ на объекте, а именно: по согласованию с Заказчиком и Комитетом по строительству предусмотреть точки (и при необходимости опоры) для установки видеокамер с подведением электропитания;
- «Проект временного электроснабжения, теплоснабжения (при необходимости), водоснабжения и канализации на период строительства». Выполнить в соответствии с техническими условиями снабжающих организаций. Разработать два варианта электроснабжения площадки объекта на период строительства с финансово-экономическим обоснованием (согласовать с Заказчиком):

- по временной схеме присоединения, в соответствии
с техническими условиями снабжающих организаций;

- с использованием дизель-генераторной установки. 

Представить Заказчику заключение о наиболее целесообразном и экономически выгодном варианте электроснабжения объекта.

В случае изменений нормативных документов предусмотреть внесение изменений в проектную документацию до получения положительного заключения государственной экспертизы.

Документация для прохождения государственной экспертизы (в электронной форме) должна быть оформлена в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», приказа Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» и иными нормативными документами.
Включить в состав проектной документации прилагаемые документы.
Все экземпляры передаваемой Заказчику проектной                    и рабочей документации должны быть откорректированы по замечаниям государственной экспертизы.



	24.

	Дополнительные требования

	
	24.1

24.2
24.3
24.4
24.5
24.6
24.7
24.8
24.9
24.10
24.11
24.12
24.13
24.14
24.15
24.16
24.17
24.18
24.19
24.19.1
24.19.2
24.19.3

24.19.4

24.19.5

24.19.6

24.19.7

24.19.8


	При подготовке объекта к проектированию Подрядчик 

должен выполнить комплекс мероприятий по получению необходимых исходных данных:

- инженерно-геологических изысканий в соответствии                    с СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ», СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 
(с Изменением № 1)», РМД 11-22-2013, СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»; 

- инженерно-геодезических изысканий (в том числе, топосъемки в М 1:500, на лавсане и в электронном виде) в соответствии с СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ», СП 47.13330.2016,                 РМД 11-22-2013, СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;

- обследований окружающих зданий и сооружений, попадающих в зону риска, связанного                                      с выполнением работ на объекте. Предварительная зона негативного влияния устанавливается в соответствии 
с СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01.-83 (с Изменениями № 1, № 2, № 3)». Обследование проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» (при необходимости); 

- гидрометеорологические изыскания                            (при необходимости), в соответствии с                                         СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ», СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»;

- инвентарных поэтажных планов окружающей застройки;

- инженерно-экологических изысканий в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 (с Изменением № 1)», СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» для разработки раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», включая экологические изыскания почв на глубину перспективного использования;

- геотехнический прогноз негативного влияния строительства на соседние здания (при необходимости);

- обоснование (заключение) отсутствия негативного влияния окружающей застройки на объект, в соответствии с действующими нормативными документами. При необходимости обеспечить разработку и согласование проектов установления (сокращения) санитарно-защитных зон от возможных источников негативного воздействия окружающей застройки.

Предусмотреть устройство шумозащитных экранов.
Предусмотреть (при необходимости) защиту инженерных внутриплощадочных сетей на период строительства (или разработать проект выноса сетей из-под пятна застройки по согласованию с Заказчиком и инженерными службами города).
Разработать раздел «Технико-экономическое обоснование» (при необходимости), в соответствии с требованиями РМД 80-29-2018 «Порядок подготовки и утверждения материалов технико-экономического обоснования проектов строительства. Метод расчета эксплуатационных затрат».
Представить расчет эксплуатационных затрат (экономической эффективности) в течение «жизненного цикла» здания.
Провести обследование земельного участка на наличие взрывоопасных предметов.

При необходимости предусмотреть устройство внеплощадочных сетей.

При подготовке проектной документации в соответствии со ст. 48.2 Градостроительного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1159 обеспечить непревышение сметной стоимости объекта капитального строительства над предельной стоимостью объекта капитального строительства, определенной в соответствии с укрупненными нормативами цены строительства, утвержденными Минстроем России.

Обеспечить получение разрешений на использование территории за границами земельного участка в Комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга (при необходимости) с разработкой схемы с помощью программного обеспечения Mapinfo. 

Предусмотреть сверку инженерных сетей, попадающих
в границы топогеодезической съемки, на стадии выполнения инженерно-геодезических изысканий.

Предусмотреть мероприятия по рекультивации грунтов для участка дошкольного образовательного учреждения (при необходимости, по результатам экологических изысканий).

Разработать мероприятия по исключению образования наледи и сосулек на кровле в соответствии
с распоряжением Комитета по строительству № 347
от 30.12.2010. При разработке мероприятий руководствоваться РМД 31-09-2010 «Рекомендации по применению противообледенительных устройств с нагревательными кабелями на кровлях с наружными и внутренними водостоками».

Разработать ведомости объёмов работ и перечни оборудования и материалов, учтенных в сметных расчетах, структурированные по разделам проектной документации (согласовать с Заказчиком).
Разделы рабочей документации: «Объемно-планировочные и архитектурные решения» и «Конструктивные решения» должны содержать спецификации и ведомости отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей, используемых решений.

Предусмотреть оформление проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

Разработать проектное решение по устройству временных подкрановых путей (монолитных фундаментов) для установки башенных кранов или других механизмов, средств вертикального транспорта.

Для получения разрешения на строительство предоставить 1 (один) экземпляр документации в электронной форме в соответствии с распоряжением Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга от 30 декабря 2016 года      № 9-р.

Предусмотреть прифундаментный дренаж здания (при необходимости, по результатам инженерных изысканий).

Обеспечить формирование и ведение информационной модели:

Информационная модель объекта капитального строительства (далее – ИМ ОКС) должна быть сформирована в виде совокупности сведений, документов и материалов, подписанных электронной подписью
Состав сведений, документов и материалов, включаемых в ИМ ОКС принять согласно пунктам 1 и 2 Состава сведений, документов и материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального строительства и представляемых в форме электронных документов и требований к форматам указанных электронных документов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020                № 1431 «Об утверждении Правил формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства, состава сведений, документов и материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального строительства и представляемых в форме электронных документов, и требований к форматам указанных электронных документов, а также о внесении изменения в пункт 6 Положения о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

Инженерные изыскания выполняются в трехмерном (цифровом) виде. 

Графическая часть проектной документации выполняется в виде трехмерной модели.

При формирование трехмерных моделей учесть требования в соответствии с:

- пунктом 34 приложения Б РМД 11-22-2013;

- приказом СПб ГАУ «ЦГЭ» от 28.05.2020 № 51 «Об утверждении требований к цифровым информационным моделям объектов капитального строительства, представляемым для проведения экспертизы в СПб ГАУ «ЦГЭ»; 

Классификацию элементов трехмерных моделей,
в соответствии со статьей 57.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, выполнить
с применением классификатора строительной информации.

В течении 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания государственного контракта согласовать с Заказчиком график предоставления трехмерных моделей объекта по разделам.
По завершении в установленные «Графиком выполнения работ» сроки работ по контракту (или их этапов) Подрядчик передает по накладной Заказчику полный комплект разработанной за соответствующий период технической документации в оригинале, ведомости объемов строительно-монтажных работ, копии проектно-сметной документации в количестве:

- 2 (двух) экземпляров в сброшюрованном виде;

- 1 (один) экземпляр в электронной форме – в формате DWG (кроме того, текстовая часть – в формате .DOCX («Word»), сметная документация – в редактируемом формате .DOCX («Word»), .XLSX («Excel»), в xml-формате по утвержденной схеме Минстроя; графическая часть - в формате программы, прошедшей сертификацию соответствия);

- 1 (один) экземпляр в электронной форме – формат PDF;

- 1 (один) экземпляр в электронной форме - сканированная версия оригинала экземпляра, прошедшего экспертизу. Комплект документации формата PDF/А с выделением разделов и разбивкой по страницам (каждый раздел проектной документации должен быть оформлен в виде папки c файлом в формате PDF/А по размеру не превышающим 50 Мбайт и титульным листом).

Рабочую документацию предоставить в количестве:

- 3 (трех) экземпляров в сброшюрованном виде;

- 1 (один) экземпляр в электронной форме – в формате PDF (сканированная версия экземпляра, прошедшего экспертизу с разбивкой по разделам).
Трехмерные модели – в формате используемого для их формирования программного обеспечения (проприетарном формате) и в формате IFC-SPF (.ifc) версии IFC2х3 Coordination View 2.0 или IFC4 Reference View.


	25.


	Требования о необходимости ведения авторского надзора
	
	25.1
	По отдельному договору.



	


